### 2.2.3.	Progetto esecutivo opere edili

| PROGETTO ESECUTIVO – OPERE EDILI |  |
| --- | --- |
| ENTE: |  |
| PROGETTO: | C.U.P.: |
|  | C.I.G.: |
| PROGETTISTI: |  |

…………………………………………………, ....................................................

| RELAZIONE GENERALE (art. 33 e 34 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| RISPONDENZA AL PROGETTO DEFINITIVO E A EVENTUALI INDICAZIONI O PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE AUTORIZZAZIONI/APPROVAZIONI PRECEDENTI |  |  |  |
| VERIFICA SE ESISTONO CORRELAZIONI CONDIZIONANTI CON ALTRI INTERVENTI DEL PROGRAMMA DELLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  |
| DESCRIZIONE DEI CRITERI SEGUITI NELLA STESURA DELL'ESECUTIVO E LE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AL DEFINITIVO |  |  |  |
| GIUSTIFICAZIONE DI EVENTUALI INDAGINI, RILIEVI E STUDI INTEGRATIVI RISPETTO A QUELLI SVILUPPATI NEL PROGETTO DEFINITIVO |  |  |  |
| CONFORMITA' AGLI STRUMENTI URBANISTICI |  |  |  |
| LEGGI A CUI IL PROGETTO DEVE CONFORMARSI |  |  |  |
| VERIFICA DELLA CONFORMITA' AL PIANO PARTICELLARE DEL PROGETTO DEFINITIVO |  |  |  |

| RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 33, 35 e 37 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| GEOLOGICA |  |  |  |
| Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Indagini, caratterizzazioni, modelli |  |  |  |
| IDROLOGICA E IDRAULICA |  |  |  |
| Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Calcoli e verifiche |  |  |  |
| STRUTTURALE |  |  |  |
| Relazione di calcolo (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione illustrativa materiali |  |  |  |
| GEOTECNICA |  |  |  |
| Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione di calcolo e verifiche |  |  |  |
| ARCHEOLOGICA |  |  |  |
| Indagini (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Contatti con enti |  |  |  |
| ARCHITETTONICA |  |  |  |
| Analisi soluzioni e tipologie (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Analisi funzionali |  |  |  |
| ACUSTICA |  |  |  |
| Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Rilievi, verifiche, mitigazioni |  |  |  |
| IMPIANTI MECCANICI |  |  |  |
| Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione di calcolo |  |  |  |
| IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  |
| Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione di calcolo |  |  |  |
| SICUREZZA IN ESERCIZIO |  |  |  |
| Sistema Caratteristiche (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| PIANO DI GESTIONE DEGLI SCAVI |  |  |  |
| Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Verifiche, tipologia, utilizzo |  |  |  |
| INTERFERENZE RETI SERVIZI |  |  |  |
| Censimento e enti |  |  |  |
| Rilievo e risoluzione (dati ufficiali) |  |  |  |
| IMPATTO/FATTIBILITA’ AMBIENTALE |  |  |  |
| Riferimenti normativi e fonti (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Rilievi, verifiche, mitigazioni |  |  |  |
| BONIFICA BELLICA |  |  |  |
| Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Dati, fonti, ipotesi di soluzioni |  |  |  |
| ALLEGATO B DGR 8745 EX ART. 28 LEGGE 10/91 |  |  |  |
| Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione di calcolo |  |  |  |
| PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE |  |  |  |
| Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione di verifica e calcolo |  |  |  |
| LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE |  |  |  |
| Riferimenti normativi (rispetto della normativa cogente) |  |  |  |
| Relazione di analisi e classificazione |  |  |  |

| ELABORATI GRAFICI (art. 33 e 36 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salva diversa tipologia e/o scala definita dal RdP (ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006) | SCALA | PREVISTA |  | NOTE |
|  |  | SI | NO |  |
| DAL PROGETTO DEFINITIVO ADEGUATI ALLA FASE ESECUTIVA |  |  |  |  |
| TAVOLE STATO DI FATTO | 1/500 1/100 |  |  |  |
| PLANIMETRIA EVENTUALI DEMOLIZIONI | 1/100 1/200 |  |  |  |
| PLANIMETRIA GENERALE | 1/100 1/200 |  |  |  |
| SOVRAPPOSIZIONI | 1/100 |  |  |  |
| PIANTE FUNZIONALI | 1/100 |  |  |  |
| PROSPETTI | 1/100 |  |  |  |
| SEZIONI | 1/100 |  |  |  |
| PARTICOLARI ARCHITETTONICI | 1/20 |  |  |  |
| ARCHITETTONICI |  |  |  |  |
| PIANTE DI TUTTI I PIANI | 1/50 |  |  |  |
| PIANTA COPERTURA | 1/50 |  |  |  |
| PROSPETTI | 1/50 |  |  |  |
| SEZIONI SIGNIFICATIVE | 1/50 |  |  |  |
| ABACO MURATURE E DIVISORI INETRNI | 1/20 1/10 |  |  |  |
| PARTICOLARE ESECUTIVO FACCIATE | 1/20 |  |  |  |
| PARTICOLARE ESECUTIVO SCALE | 1/20 |  |  |  |
| PARTICOLARE ESECUTIVO COPERTURA | 1/20 1/5 |  |  |  |
| PARTICOLARE ESECUTIVO OPERE IN LEGNO | 1/10 1/5 |  |  |  |
| PARTICOLARE ESECUTIVO OPERE IN FERRO | 1/10 1/5 |  |  |  |
| PARTICOLARE ESECUTIVO ……………. |  |  |  |  |
| ABACO OPERE IN MARMO | 1/10 |  |  |  |
| ABACO SERRAMENTI E VETRI | 1/50 1/20 |  |  |  |
| ABACO PORTE | 1/50 |  |  |  |
| SCHEMI PAVIMENTAZIONI | 1/50 1/25 |  |  |  |
| SCHEMI CONTROSOFFITTI | 1/50 |  |  |  |
| PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO | 1/200 1/100 |  |  |  |
| SCHEMA FOGNATURA | 1/100 |  |  |  |
| PLANIMETRIA ESTERNI | 1/100 |  |  |  |
| PIANTA CANALIZZAZIONI ESTERNE E RETI IMPIANTISTICHE | 1/100 |  |  |  |
| CANCELLATE E CANCELLI | 1/10 |  |  |  |
| MANUFATTI VARI |  |  |  |  |
| RILIEVO FOTOGRAFICO |  |  |  |  |
| FOTO-INSERIMENTO RENDERING MODELLI |  |  |  |  |
| STRUTTURE E GEOTECNICA |  |  |  |  |
| PLANIMETRIA OPERE SPECIALI GEOTECNICHE E TRACCIAMENTO |  |  |  |  |
| SEZIONI E PARTICOLARI ESECUTIVI OPERE SPECIALI GEOTECNICHE |  |  |  |  |
| TRACCIAMENTO OPERE STRUTTURALI | 1/50 |  |  |  |
| PIANTA FONDAZIONI E ARMATURE | 1/50 |  |  |  |
| PILASTRI | 1/20 |  |  |  |
| PIANTE SPECULARI SOLAI E ARMATURE | 1/50 |  |  |  |
| VANO ASCENSORE | 1/25 |  |  |  |
| SCALE | 1/25 |  |  |  |
| STRUTTURE IN LEGNO | 1/20 1/5 |  |  |  |
| STRUTTURE METALLICHE | 1/20 1/5 |  |  |  |
| TAVOLE STRUTTURE IN C.A. PREFABBRICATE | 1/50 1/20 |  |  |  |
| IMPIANTI MECCANICI |  |  |  |  |
| IMPIANTI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE |  |  |  |  |
| PARTICOLARI COSTRUTTIVI CENTRALE TERMICA | 1/50 1/20 |  |  |  |
| SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTI RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE |  |  |  |  |
| RISCALDAMENTO: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| CONDIZIONAMENTO: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| VENTILAZIONE: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| SISTEMI DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE |  |  |  |  |
| SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO/ANTINCENDIO |  |  |  |  |
| IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANTE | 1/100 |  |  |  |
| IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E ANTINCENDIO: PARTICOLARI | 1/50 1/20 |  |  |  |
| RETE ANTINCENDIO: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO: RETE ESTERNA | 1/200 1/100 |  |  |  |
| IMPIANTO GAS MEDICALI E/O TECNICI:PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO GAS MEDICALI E/O TECNICI:SCHEMI |  |  |  |  |
| IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  |  |
| SCHEMA A BLOCCHI |  |  |  |  |
| FORZA MOTRICE – ILLUMINAZIONE NORMALE E SICUREZZA: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| PARTICOLARI CORPI ILLUMINANTI |  |  |  |  |
| PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DI INSTALLAZIONE |  |  |  |  |
| SCHEMI QUADRI ELETTRICI |  |  |  |  |
| PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO | 1/200 1/100 |  |  |  |
| SCARICHE ATMOSFERICHE E RETE DI TERRA: PIANTE | 1/100 |  |  |  |
| IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE:PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE:SCHEMI |  |  |  |  |
| IMPIANTO ALLARME E RILEVAZIONE: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO ALLARME E RILEVAZIONE: SCHEMI |  |  |  |  |
| IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE: SCHEMI |  |  |  |  |
| IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA: SCHEMI |  |  |  |  |
| IMPIANTO CONTROLLO DIFFUSIONE ACCESSI TVCC: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO CONTROLLO DIFFUSIONE ACCESSI TVCC: SCHEMI |  |  |  |  |
| IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO: PIANTE | 1/100 1/50 |  |  |  |
| IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO: SCHEMI |  |  |  |  |
| ARREDI |  |  |  |  |
| LISTA MANUFATTI DI SERIE E SCHEMI | 1/50 |  |  |  |
| MOBILI SU MISURA: |  |  |  |  |
| TAV. ………………… | 1/50 1/10 |  |  |  |
| ABACO TENDE | 1/50 |  |  |  |

| PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA (art. 33 e 38 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| MANUALE D'USO |  |  |  |
| MANUALE DI MANUTENZIONE |  |  |  |
| PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI |  |  |  |
| VERIFICA DELLA COERENZA TRA PRESCRIZIONI PROGETTUALI E CONTENUTI DEL PIANO |  |  |  |

| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 33 e 39 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: RELAZIONE TECNICA , ANALISI FASI LAVORATIVE - LAVORAZIONI - ATTIVITA' CON INDIVIDUAZIONE DI LAVORAZIONI INTERFERENTI, VALUTAZIONE DEI RISCHI, SCHEDE DI ESECUZIONE |  |  |  |
| LAYOUT DI CANTIERE – ELABORATI GRAFICI |  |  |  |
| PROGRAMMA LAVORI - VALUTAZIONE INTERFERENZE SPAZIO-TEMPORALI |  |  |  |
| STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA |  |  |  |
| FASCICOLO PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI FUTURI |  |  |  |

| QUADRO INCIDENZA % MANO D'OPERA (art. 33 e 39 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |

| CRONOPROGRAMMA (art. 33 e 40 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| LAVORAZIONI IN SEQUENZA LOGICA |  |  |  |
| LAVORAZIONI IN RELAZIONE AI TEMPI |  |  |  |
| LAVORAZIONI IN RELAZIONE AI COSTI |  |  |  |

| ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI PREZZI (art. 33 e 41 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i prezzi sono ottenuti sulla base di: | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| PREZZIARIO ADOTTATO DALLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  |
| PREZZI DERIVANTI DA LISTINI UFFICIALI VIGENTI INDICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  |
| PREZZI GIUSTIFICATI DA APPOSITA ANALISI |  |  |  |
| PREZZI AGGIORNATI (ART 133 COMMA 8 D.LGS. 163/2006) |  |  |  |

| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (art. 33 e 42 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| INDICAZIONE DELLE QUANTITA' E DEI TOTALI |  |  |  |
| SOMME IN ECONOMIA PER OPERE NON QUANTIFICABILI A MISURA DA INSERIRE NEL QUADRO ECONOMICO |  |  |  |
| SUDDIVISIONE DELLE VOCI SECONDO LE CATEGORIE DI APPARTENENZA IN RELAZIONE A QUELLE SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI, CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE |  |  |  |

| SCHEMA CONTRATTO (art. 33 e 43 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| CLAUSOLE INDICATE DAL REGOLAMENTO |  |  |  |
| COERENZA TRA PRESCRIZIONI PROGETTUALI E CLAUSOLE DI CONTRATTO |  |  |  |
| INDICAZIONE DELLE VOCI SECONDO LE CATEGORIE DI APPARTENENZA IN FORMA TABELLARE (CON INDICAZIONE DI QUELLE SCORPORABILI, SUBAPPALTABILI, CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE) |  |  |  |
| INDICAZIONE DEI GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E LA RISPETTIVA DISAGGREGAZIONE DELLE LORO COMPONENTI PRINCIPALI |  |  |  |
| INDICAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DA PARTE DELL’ESECUTORE, ALTRIMENTI NON APPLICABILE |  |  |  |
| ESPRESSO RICHIAMO AL DM 145/2000 ED AL D.LGS 163/2006 |  |  |  |

| CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (art. 33 e 43 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| PRIMA PARTE: DEFINIZIONE DEI LAVORI |  |  |  |
| SECONDA PARTE: PRESCRIZIONI TECNICHE |  |  |  |

| PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO (art. 33 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |
| VERIFICA MAPPE CATASTALI AGGIORNATE, SULLE QUALI INDIVIDUARE ANCHE LE ZONE DI RISPETTO O SOGGETTE A VINCOLI |  |  |  |
| CONFERMA/MODIFICA DELLE AREE DA ACQUISIRE O DA ASSERVIRE SIA PER LE OPERE CHE PER LE INTERFERENZE, INDICATE NEL PROGETTO DEFINITIVO |  |  |  |
| ELENCO DITTE ESPROPRIANDE COMPLETO DI TUTTI I DATI CATASTALI E DELLE QUANTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE E CONFERMA/MODIFICA DI QUELLE INDICATE NEL PROGETTO DEFINITIVO |  |  |  |
| INDICAZIONE DELLE SINGOLE INDENNITA’ IN RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI |  |  |  |

| QUADRO ECONOMICO (art. 16, 33 e 42 D.P.R. 207/2010) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PREVISTA |  | NOTE |
|  |  | SI | NO |  |
| A) | LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA |  |  |  |
|  | IMPORTO LAVORI (SUDDIVISO IN LAVORI SOGGETTI A RIBASSO E ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO) |  |  |  |
|  | TOTALE IMPORTO LAVORI |  |  |  |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  |
|  | LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO |  |  |  |
|  | IVA SULLE OPERE |  |  |  |
|  | RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI |  |  |  |
|  | SISTEMAZIONI SERVIZI INTERFERENTI ED ALLACCIAMENTI (PREVENTIVI UFFICIALI) |  |  |  |
|  | ACQUISIZIONI AREE, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, INDENNITA' |  |  |  |
|  | ACCANTONAMENTO PER INFLAZIONE E VARIAZIONE DEI PREZZI (ART 133 D.LGS. 163/2006) |  |  |  |
|  | ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI (ART. 12 D.P.R. 207/2010) OVE NON PREVISTO DALL’ENTE |  |  |  |
|  | SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA |  |  |  |
|  | ATTIVITA' DEL R.U.P. (ART. 92 D.LGS. 163/2006) |  |  |  |
|  | SPESE PER EVENTUALI COMMISSIONI GIUDICATRICI |  |  |  |
|  | SPESE PER PUBBLICITA’ |  |  |  |
|  | COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVO E SPECIALISTICI, PROVE IN SITO E DI LABORATORIO |  |  |  |
|  | CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (DELIBERAZIONE 03.11.2010) |  |  |  |
|  | IMPREVISTI |  |  |  |
|  | IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE, IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE |  |  |  |
|  | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  |
| C) | TOTALE PROGRAMMA |  |  |  |

| ULTERIORI ADEMPIMENTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREVISTA |  | NOTE |
|  | SI | NO |  |

|  | firme |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | ………………………………………………………………. |
| PROGETTISTI | ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

…………………………………………………, ....................................................